Tesla:

Die Besorgnis, dass die Antragstellerin unerwartet mehr Wasser benötigt, ist unbegründet. Die maximalen Entnahmewerte von 1,423 Mio. m³ pro Jahr (siehe Hauptantrag Abschnitt 10.1) wird nicht überschritten und stellt zudem einem Maximalverbrauch dar.

Die Einwendung, dass die die Batteriezellproduktion eine Nachverhandlung mit dem WSE erfordert, ist nicht zutreffend, da der Wasserbedarf mit der bereits vereinbarten Entnahmemenge abgedeckt werden kann.

LfU:

Keine Antwort